ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭТАЛОНА ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН

данные для регистрации в электронном журнале заполняются для каждого эталона и сохраняются в виде отдельного файла в формате RTF.
(См. Рекомендации и примеры заполнения)

01 Наименование эталона (в соответствие с паспортом) (см. рекомендацию)	
	
02 Наименование и обозначение стандарта (документа) на государственную или локальную поверочную схему	
	
03 Статус или разряд (уровень) эталона по государственной или локальной поверочной схеме	
	
04 Форма собственности (государственный или принадлежащий указанной организации)	
	
05 Предлагаемый межаттестационный интервал (кол. месяцев)	
	
06 Регистрационный номер эталона (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 8 к приказу  36 от  22.01.2014)	
	
07 Наименование организации-держателя эталона, имеющего более высокие показатели точности, осуществившей поверку (калибровку) эталона. 	
	
08 Регистрационные номера утвержденных эталонов, от которых осуществлена передача единицы. (или наименование и регистрационный номер эталона, от которого осуществлена передача единицы, его статус или разряд по государственной или локальной поверочной схеме для неутвержденных эталонов).	
	
09 Вид измерений в соответствии с рекомендациями по метрологии МИ 2314-2006 «Виды измерений. Классификация».	
	
10 Регистрационный номер государственного первичного эталона, к которому осуществляют прослеживаемость эталона. (см. fond-metrology.ru) 	
	
11 Аттестация эталона проведена государственными научными метрологическими институтами, государственными региональными центрами метрологии или ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России (указать «да» или «нет»)	

12. Номинальные значения или диапазоны значений величины, в которых эталон хранит и передает единицу. Характеристики точности эталона (погрешность, неопределенность).
См. Рекомендации и примеры заполнения 

Измеряемая величина	Ед. изм.	Диапазон
min….max	Особые условия
Список:
Параметр: значения	Характеристики точности	
				наименование	значения	Отн/Абс	Ед.изм	

								

								

13. Состав эталона: перечень средств измерений (мер, измерительных приборов) и технических средств с указанием наименования, обозначения типа, номера регистрации в Федеральном информационном фонде, изготовителя, заводского номера, года выпуска. Сведения о поверке средств измерений, входящих в состав эталона: дата последней поверки, организация, выполнявшая поверку,  эталон, с помощью которого выполнялась поверка.

Наименование, тип СИ	№ в Госреестре СИ	Изготовитель, зав.№, год выпуска	МПИ
(межповерочный интервал)	Сведения о поверке СИ	
				Дата последней поверки	Название организации, выполнявшей поверку	Эталон, используемый для поверки	
1	2	3	4	4	6	7